碘回收设备运维厂家需求

一、项目概况

- 深圳市盛波光电科技有限公司位于深圳市坪山区坑梓街道青松路8号，主要从事TFT-LCD用偏光片生产，生产过程中有含碘化钾废水产生，其主要产生于PVA染色拉伸复合工序，含碘化钾废水处理工艺为：氧化还原+低温蒸发+二级蒸发，碘化钾废水还原蒸发后，装吨桶测碘含量浓度后由厂家有价回收。

- 处理工艺流程：

还原剂投加

加热

抽真空

地下收集池

氧化还原罐

低温蒸发

药剂投加

抽真空

二级蒸发

浓缩液装桶

外运

加热

药剂投加

测浓度

二、项目采购范围：

1、服务名称：深圳市盛波光电科技有限公司碘回收系统运营服务项目

2、服务地点：深圳市盛波光电科技有限公司碘回收区域内

3、服务的范围和内容：

- 1.预计月蒸发处理水量：1600m³/月；

- 2、服务范围：从地下收集池到装桶范围内的蒸发处理设施（vvcc蒸发、RHC蒸发）、深加工设备、药剂投加等日常运行和维护（不包含设备老化整体更换费用，备件单价15万元以内由中标单位负责，见附件主要备品备件清单），若因驻场人员操作不当造成设备损坏由中标单位承担整体更换费用；

- 3、蒸馏系统由承包方负责日常运行，包含药剂、备品备件；

- 4、碘化钾浓度测试用易制毒易制爆等化学品，目前运维单位无法单独购买，因此由盛波公司按运维单位需求购买领用；

- 5、运维单位需按业主要求建立运维静态档案和维护记录，包括管理制度、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录等；

6、严格按环保部门的相关规定，负责碘回收区域的设备设施运营管理，确保蒸发废水（蒸馏水）达标排放。

7、建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

8、负责碘回收区域日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用；

10、配合业主、环保部门的常规检测和问询；

11、负责碘回收区域的大、中、小修（其中大修、中修费用由业主方负责）的具体计划和实施；

12、保持碘回收区域的现场整洁卫生；

13、各种有关应急事件处理，遵守公司相关安全管理；

三、项目服务期限：

合同签订后6个月。

四、投标人资格要求

- 投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人、合伙制企业或其他组织（提供营业执照复印件或组织机构代码证等或其他市场主体开办证明）注册资金1000万以上（非贸易公司）；

- 具备再生碘生产处理资质。（比如生产许可证里面有碘这个项目）

- 具备处理再生碘过程中产生的废水废气处理能力（合规合法需求），废水处理达标排放。（需提供合规齐全环保手续）

- 报价要求

- 1、必须安排固定人员驻厂，负责设备日常运行管理（1~2名），并支付盛波场内配合人员工资（1名，月薪12000）

- 2、碘含量以盛波检测为准，并进行最终结算。

- 3、碘回收区域设备设施所有药剂、五金耗材及备品备件由合作商提供。

- 4、定期安排设备维护保养，每年需安排碘回收设备专业技术人员进行点检，费用由中标单位承担。

- 附件：主要备品备件清单明细。